## Zadanie nr 5
Jednostka zamawiająca: ……………………………………………………………………………………………
Miejsce dostawy: ……………………………………………………………………………………………………
Uwaga: wpisując nowe zamawiane bibuły i sączki, bardzo proszę o podanie wielkości opakowania, nazwy produktu, producenta oraz jego najważniejsze parametry
Uwaga: przygotowując wykaz należy dokonać rozeznania rynku w celu prawidłowego oszacowania wartości zamówienia
Zadanie nr 5 - Bibuły i sączki
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M. | ZAMAWIANA ILOŚĆ | SZACOWANIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  | NAZWA PRODUKTU I NUMER KATALOGOWY | NAZWA PRODUCENTA
|  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO (KOL. 4 X KOL. 5)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1. | Bibuła klasa 1, jakościowa średnia 460x570mm, grubość: 180 um, zawartość popiołu mniejsza niż 0,06%, gramatura 87g/m2, w op. 500 szt. | op. |  |  |  | 1001-918 | CYTIVA
2. | Bibuła celulozowa, jakościowa nr 1, 460x570mm, grubość: 180 mikrometrów, zawartość popiołu < 0,06%, wielkość porów: 11 um, gramatura: 87g/m2, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | 1001-917 | CYTIVA
3. | Bibuła do chromatografii, typ 1, 460x570 mm, prędkość przepływu 130mm/30 min, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | 3001-917 | CYTIVA
4. | Bibuła filtracyjna ilościowa miękka, 580x580mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQW5858 | EUROCHEM
5. | Bibuła filtracyjna ilościowa średnia, 580x580mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQM5858 | EUROCHEM
6. | Bibuła filtracyjna ilościowa twarda, 580x580mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQD5858 | EUROCHEM
7. | Bibuła filtracyjna jakościowa miękka, 580x580mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQLW-5858 | EUROCHEM
8. | Bibuła filtracyjna jakościowa, gramatura 70g/m2, grubość: 0.16mm, zawartość popiołu ok.. 0,1%, śr.110 mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | 431011-100PCE | MACHEREY NAGEL
9. | Bibuła jakościowa średnia 45x60 cm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQLM4560 | EUROCHEM
10. | Bibuła jakościowa średnia 60x60 cm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQLM4556 | EUROCHEM
11. | Bibuła jakościowa twarda 58x58 cm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQLD-5858 | EUROCHEM
12. | Filtr strzykawkowy typu PTFE, 0,2µm, zielony, średnica 25 mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | 624225160346 | La-Pha-Pack
13. | Filtry membranowe azotan celulozy, fi 47 mm, wielkośc porów 0,45 µm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | 7184-004 | CYTIVA
14. | Filtry strzykawkowe z membraną o śr. 25 mm, śr. Porów 0,22 µm, średnica obudowy 33 mm, w op. 50 szt. | op. |  |  |  | SLGV033RS | Millipore
15. | Filtry strzykawkowe o wielkości porów 0,45 µm , z membraną z nylonu, seledynowe, średnica 25 mm, powierzchnia filtra: 3,7 cm2, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | 7614301 | Labsolute
16. | Filtry strzykawkowe typu Nylon 0,2 µm, średnica 25 mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | SFNY025022N | Chemland
17. | Filtry strzykawkowe typu PTFE, 0,2 µm, średnica 25 mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | SFPTFE025022N | Chemland
18. | Filtry strzykawkowe typu PTFE, 0,45 µm, średnica 25 mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | SFPTFE025045N | Chemland
19. | Gilzy ekstrakcyjne celulozowe, fi zew. 20mm, wyskość 80 mm, w op. 25 szt. | op. |  |  |  | 9045701 | LLG
20. | Sączki celulozowe bezfosforanowe 110 mm, grubość 0,2 mm, waga 85g/m2, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | MN616G | MACHEREY NAGEL
21. | Sączki filtracyjne ilościowe 70 mm, typ 388, w 100 szt. | op. |  |  |  | FQW70 | EUROCHEM
22. | Sączki filtracyjne jakościowe 55 mm, typ 289, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQLM55 | EUROCHEM
23. | Sączki filtracyjne jakościowe 70 mm, typ 289, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQLM70 | EUROCHEM
24. | Sączki filtracyjne jakościowe 90 mm, typ 289, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQLM90 | EUROCHEM
25. | Sączki ilościowe miękkie, śr. 110mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQW110 | EUROCHEM
26. | Sączki ilościowe miękkie, śr. 125mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQW125 | EUROCHEM
27. | Sączki ilościowe miękkie, śr. 150mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQW150 | EUROCHEM
28. | Sączki ilościowe miękkie, śr. 90mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQW90 | EUROCHEM
29. | Sączki ilościowe średnie, śr. 110mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQM110 | EUROCHEM
30. | Sączki ilościowe średnie, śr. 125mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQM125 | EUROCHEM
31. | Sączki ilościowe średnie, śr. 150 mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQM150 | EUROCHEM
32. | Sączki ilościowe średnie, śr. 70mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQM70 | EUROCHEM
33. | Sączki ilościowe średnie, śr. 90mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQM90 | EUROCHEM
34. | Sączki ilościowe twarde, śr. 110mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQD110 | EUROCHEM
35. | Sączki ilościowe twarde, śr. 125mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQD125 | EUROCHEM
36. | Sączki ilościowe twarde, śr. 150mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQD150 | EUROCHEM
37. | Sączki ilościowe twarde, śr. 70mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQD70 | EUROCHEM
38. | Sączki ilościowe twarde, śr. 90mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQD90 | EUROCHEM
39. | Sączki jakościowe miękkie, śr. 110 mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQLW110 | EUROCHEM
40. | Sączki jakościowe miękkie, śr. 125mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQLW125 | EUROCHEM
41. | Sączki jakościowe miękkie, śr. 150mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQLW150 | EUROCHEM
42. | Sączki jakościowe miękkie, śr. 70mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQLW70 | EUROCHEM
43. | Sączki jakościowe miękkie, śr. 90mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQLW90 | EUROCHEM
44. | Sączki jakościowe średnie, śr. 110mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQLM110 | EUROCHEM
45. | Sączki jakościowe średnie, śr. 125mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQLM125 | EUROCHEM
46. | Sączki jakościowe średnie, śr. 150mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQLM150 | EUROCHEM
47. | Sączki jakościowe twarde , śr. 55mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQLD55 | EUROCHEM
48. | Sączki jakościowe twarde, śr. 110mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQLD110 | EUROCHEM
49. | Sączki jakościowe twarde, śr. 125mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQLD125 | EUROCHEM
50. | Sączki jakościowe twarde, śr. 150mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQLD150 | EUROCHEM
51. | Sączki jakościowe twarde, śr. 70mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQLD70 | EUROCHEM
52. | Sączki jakościowe twarde, śr. 90mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | FQLD90 | EUROCHEM
53. | Sączki z włókna szklanego, średnica porów: 1,2 um, grubość 0,26mm, średnica filtra 47 mm, gramatura: 53 g/m2, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | 1822-047 | CYTIVA
54. | Sączki jakościowe do badania gleby, typ 132, śr. 150mm, w op. 100 szt. | op. |  |  |  | 3.329.150 | AHLSTROM-MUNKSJO
55. | Sączki z włókna szklanego średnica porów 1,2 um, średnica filtra 47 mm | op. |  |  |  | 1822-047 | CYTIVA
56. | Sączki filtracyjne jakościowe 55mm typ 288 (100szt) | op. |  |  |  | FQLW55 | EUROCHEM
57. | Sączki filtracyjne jakościowe 185mm typ 288 (100szt) | op. |  |  |  | FQLW185 | EUROCHEM
58. | Sączki filtracyjne jakościowe 240mm typ 288 (100szt) | op. |  |  |  | FQLW240 | EUROCHEM
Razem
Inne zamawiane produkty:
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M. | ZAMAWIANA ILOŚĆ | SZACOWANIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  | NAZWA PRODUKTU I NUMER KATALOGOWY | NAZWA PRODUCENTA
|  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO (KOL. 4 X KOL. 5)
1. | 2. | 3. |  | 5. | 6. | 7. | 8.