## Zadanie Nr 4
Jednostka zamawiająca: ……………………………………………………………………………………………
Miejsce dostawy: ……………………………………………………………………………………………………
Uwaga: wpisując nowy zamawiany specjalistyczny drobny sprzęt laboratoryjny, bardzo proszę o podanie wielkości opakowania, nazwy produktu, producenta oraz jego najważniejsze parametry
Uwaga: przygotowując wykaz należy dokonać rozeznania rynku w celu prawidłowego oszacowania wartości zamówienia
Zadanie nr 4 - Specjalistyczny drobny sprzęt laboratoryjny
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M. | ZAMAWIANA ILOŚĆ | SZACOWANIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  | NAZWA PRODUKTU I NUMER KATALOGOWY | NAZWA PRODUCENTA
|  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO (KOL. 4 X KOL. 5)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1. | Filtry nadające się do zasosowania do Dejonizatora Polwater DL2-50 (będącego w posiadaniu Zamawiającego) | kpl. |  | FS3006+FOn3007 | POLWATER
2. | Filtry nadające się do zastosowania do systemu do oczyszczania wody SmartPak Direct Q3 (będącego w posiadaniu Zamawiającego) | kpl. |  | SPR0LSIA1 | MERCK MILLIPPORE
3. | Filtry strzykawkowe z membraną z octanu celulozy bez środków powierzchniowo czynnych, średnica porów 0,2 um, średnica produktu - 28 mm, w op. 50 szt. | op. |  | CLS431219-50 EA | CORNING
4. | Filtry strzykawkowe, średnica porów 0,1µm, średnica filtra 33mm, membrana z hydrofilowego polifluorku winylidenu, powierzchnia filtracji - 0,32 cm2, sterylne,w op. 50 szt. | op. |  | SLVVR33RS | MERCK MILLIPPORE
5. | Filtry umożliwiające filtrację biomolekuł przy pomocy membrany NMWL 10kDa, nadające się do pracy w procesach ekstrakcji i oczyszczania białek oracz oczyszczania i zatężania DNA, długość filtru 4,50 cm, średnica 12.3 mm, powierzchnia filtracji 0,32 cm2, opakowanie jednostkowe 100szt. | op. |  | MRCPRT010 | MERCK MILLIPPORE
6. | Fiolki o poj. 1,8 ml, fi 11,6x32mm, amber z nakrętkami i uszczelkami typu PTFE do autosamplera, w op. 100 szt. | op. |  | 11090259+08152105 | LA-PHA-PACK
7. | Fiolki o poj. 10 ml ze szkła sodowo-wapniowego III klasy hydrolitycznej, nadające się do przechowywania próbek proszkowych i ciał stałych, ND18, wysokość 50 mm, średnica wewętrzna szyjki 13,1 mm, średnica zewnętrzna 22 mm | op. |  | LC83.1 | ROTH
8. | Fiolki o poj. 15 ml z kapslem, z PE szkło białe fi 26x48 mm, w op. 100 szt. | op. |  | LC84.1+LC87.1 | ROTH
9. | Fiolki szklane z przejrzystego szkła, wymiary w mm: 17 x 60 x 9,5, pojemność 7 ml, czarna zatyczka z septą silikon/PTFE o grubości 1.5 mm. | op. |  | 27151+27019 | SULPECO
10. | Fiolki szklane z przejrzystego szkła, wymiary w mm: 23 x 85 x 18, pojemność 22 ml, zielona zatyczka z melaminy z ochroną warstwą polimerowo-gąbczastą | op. |  | 27173+27186 | SULPECO
11. | Folia samoprzylepna do PCR, przeźroczysta, umożliwiająca pomiary fluorescencyjne 135 x 80 mm, od - 20 do 110 st. C, w op. 100 szt. | op. |  | 7696570 | LABSOLUTE
12. | Komplet taśm znacznikowych w kolorach: biały, czerwony, niebieski, zielony, żółty, długość 12,7 m szerkość 19,1 mm, w op. 5 szt. | op. |  | AK66.1 | ROTH
13. | Końcówki do igły preparacyjnej uniwersalnej, grubość 0,20 mm, w op.5 szt. | op. |  | TPI 002 | PARADOX
14. | Końcówki do igły preparacyjnej uniwersalnej, grubość 0,60 mm, w op. 5 szt. | op. |  | TPI 060 | PARADOX
15. | Lampa UV do systemu do procesów fotooksydacji związków organicznych, lampa rtęciowa 185 mm | szt. |  | SYN185UV1 | MERCK
16. | Mikrohomogenizatory stożkowate, autoklawowalne, dł. całk. 206 mm, śr. trzonka 5 mm, rozmiary stożka od 8,2 do 2,9 mm na odcinku 18 mm, zaokrąglone na dole, w op. 6 szt. | op. |  | K994.1 | ROTH
17. | Naczynka chromatograficzne o poj. 1,5 ml, szkło bezbarwne, płaskie dno bez nakrętek typu N 8 11,6x32ml, w op. 100 szt. | op. |  | 6401175 | LABSOLUTE
18. | Naczynka strzykawkowe o śr. porów 0,22um, średnica 33mm, w op. 250 szt. | op. |  | SLGP033RB | MERCK MILLIPPORE
19. | Pęseta precyzyjna, szer. 0,10, gr. 0,06 mm, dł. 110 mm, odporna na temperaturę do 400°C, autoklawowalna, ze stali odpornej na sole zawierajacej węgiel, mangan, molibden i wanad | szt. |  | LH55.1 | ROTH
20. | Pęseta prosta, końce spiczaste, chirurgiczne, stalowe, antymagnetyczne, autoklawowalne, dł. 14,5cm | szt. |  | 2851.1 | ROTH
21. | Pęseta prosta, końce spiczaste, chirurgiczne, stalowe, antymagnetyczne, autoklawowalne, dł. 16cm | szt. |  | 2852.1 | ROTH
22. | Pęseta, prosta, końce zaokrąglone, anatomiczne, stalowe, antymagnetyczne, autoklawowalne, dł. 25cm | szt. |  | 2693.1 | ROTH
23. | Pęsety proste, końce spiczaste, chirurgiczne, stalowe, antymagnetyczne, autoklawowane, dł. 20 cm | szt. |  | 2853.1 | ROTH
24. | Pęsety proste, końce zaokrąglone, anatomiczne, stalowe, antymagnetyczne, autoklawowane, dł. 16cm | szt. |  | 2691.1 | ROTH
25. | Płytki do PCR, 96-dołkowe, wolne od Dnaz, Rnaz, przezroczyste, z kołnierzem, autoklawowalne w 121 st. C / 100kPa / 20 min, nadające się do zastosowania z aparatem Real Time PCR AbiPrism 7000 oraz 7500, optyczne (fluorescencyjnie neutralne), spełniające kryteria czystości wymagane w analizie cDNA techniką PCR, probówka ze stożkowym dnem, niskoadhezyjne, w op. 25 szt. np. 5 po 5 szt. | op. |  | GP096ZK | GOLD LINE
26. | Płytki PCR nadające się do zastosowania do Termocyklera Eppendorf, białe dołki z lepszą refleksją, duża stabilność mechaniczna, wydajne uszczelnianie dzięki podwyższonym brzegom dołków, ramki osłonięte i półosłonięte, niezwykle cienka ścianka dla optymalnego przewodzenia ciepła, mogą być sterylizowane w autoklawie 121 st. C/ 20 min, dostępne z kodem kreskowym (opcja), w op. 25 szt. | op. |  | 0030132513 | EPPENDORF
27. | Prefiltr osadowy 5 mikrometrowy, przygotowujący wodę wodociągową do oczyszczania. Zbudowany z włókna polipropylenowego nawiniętego na rdzeń filtracyjny wraz z modułem A2 - zintegrowanym filtrem osadowo węglowym zmiękczającym do urządzeń HLP. Usuwa m.in. cząstki mechaniczne oraz jony wapnia i magnezu | kpl. |  | EO-005-10 + A-2 | Hydrolab
28. | Probówka do PCR 0,2 ml cienkościenna, 8 w stripie, op. 1000 szt. | op. |  | PCR-0208-C | AXYGEN
29. | Probówka do PCR o poj. 0,2 ml, probówka wolna od ludzkiego i bakteryjnego DNA, inhibitorów reakcji PCR oraz DNaz i RNaz. Nadaje się do pracy z kwasami nukleinowymi np. metody PCR, również ilościowego. Maksymalna prędkość wirowania powinna wynosić min. 8000xg. Autoklawowalne. Szerokość 10 mm x 29,5 mm wysokość x 30,9 mm długość, w op. 500 szt. | op. |  | 72.735.002 | SARSTEDT
30. | Probówka do PCR o poj. 0,2 ml, probówki wolna od ludzkiego i bakteryjnego DNA, inhibitorów reakcji PCR oraz DNaz i RNaz. Nadaje się do pracy z kwasami nukleinowymi np. metody PCR, również ilościowego. Maksymalna prędkość wirowania powinna wynosić min. 8000xg. Autoklawowalne. Szerokość 7,5 mm x 20,65 wysokość x 21,7 długość, w op. 500 szt. | op. |  | 72.737.002 | SARSTEDT
31. | Probówka o poj. 0,2ml, z wieczkiem, kolor neutralny, autoklawowalne przeznaczone do badań PCR, w modułach po 8 szt., op. zbiorcze 120 szt. | op. |  | 72.985.002 | SARSTEDT
32. | Probówka o poj. 50 ml stożkowa polipropylenowa o wysokiej przejrzystości sterylizowana z użyciem promieniowania gamma, ciemnoniebieska skala, pole opisowe, korek polietylenowy, maksymalna prędkość wirowania: min. 16000xg., w op. 500 szt. | op. |  | 352070 | CORNING
33. | Probówka o poj. 50 ml, stożkowa polipropylenowa o wysokiej przejrzystości sterylizowana z użyciem promieniowania gamma, ciemnoniebieska skala, pole opisowe, korek polietylenowy, maksymalna prędkość wirowania: min. 12000xg., w op. 500 szt. | op. |  | 352096 | CORNING
34. | Pudełka polipropylenowe do przechowywania na 100 mikrowirówkowych probówek o poj. 0,5 ml i 1,52 ml, do przechowywania w temperaturze od -90 st. C do +121 st. C, przeźroczysta pokrywa, wymiary min. dł. 140 x szer. 140 x wys. 60 mm, kolor przeźroczysty | szt. |  | N195.1 | ROTH
35. | Rękojeść uniwersalna do igieł preparacyjnych, dł. 130 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, w komplecie dwie końcówki proste: 0,2mm i 0,6mm | op. |  | PNU 006 | PARADOX
36. | Spryskiwacz butelkowy z PP, z ręczną dźwignią pompującą oraz z regulacją strumienia, o poj. 400ml | szt. |  | 0499.1 | ROTH
37. | Statyw ze zdejmowaną pokrywą, na 96 probówek PCR i paski 0,2 ml, w szyku 8x12, wymiary min.: 13x10x1,5 cm, średnica otworu min. 6 mm | szt. |  | T100.1 | ROTH
38. | Worki jednorazowe PP, grubość 40 µm, odporne na temperaturę do +145 st. C, rozmiar: 305x660mm, w op. 100 szt. | op. |  | A195.1 | ROTH
39. | Worki jednorazowe PP, grubość 40 µm, odporne na temperaturę do +145 st. C, rozmiar: 420x600 mm, w op. 100 szt. | op. |  | A194.1 | ROTH
40. | Worki jednorazowe PP, grubość min. 40 µm, odporne na temperaturę do +145 st. C, rozmiar: 600x780 mm, w op. 100 szt. | op. |  | A192.1 | ROTH
41. | Worki na odpady PP, grubość min. 40 μm, w pudełku dozującym, sterylizowalne do +121 st. C, rozmiar: 200x300 mm, w op. 100 szt. | op. |  | E706.1 | ROTH
Inne zamawiane produkty:
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M. | ZAMAWIANA ILOŚĆ | SZACOWANIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  | NAZWA PRODUKTU I NUMER KATALOGOWY | NAZWA PRODUCENTA
|  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO (KOL. 4 X KOL. 5)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.